# Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 15 декабря 2009 г. N 991н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком"

В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21) приказываю:

Утвердить:

Порядок оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком согласно приложению.

| Министр | Т. Голикова |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2009 г.

Регистрационный N 15892

Приложение

к приказу Министерства здравоохранения

и социального развития РФ

от 15 декабря 2009 г. N 991н

# Порядок оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком

Комментарий ГАРАНТа

О порядках оказания медицинской помощи населению РФ см. справку

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения (далее - ЛПУ).

2. Медицинская помощь пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, оказывается в рамках:

скорой медицинской помощи (в том числе специализированной санитарно-авиационной);

первичной медико-санитарной помощи;

специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

3. Скорая медицинская помощь пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, на догоспитальном этапе осуществляется бригадами скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации.

4. При оказании медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, реанимационные бригады скорой медицинской помощи используют автомобиль скорой медицинской помощи класса С, оснащенный в соответствии со стандартом оснащения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. N 752 "Об оснащении санитарного автотранспорта" (по заключению Минюста России данный документ в государственной регистрации не нуждается. Письмо Минюста России от 18 января 2006 г. N 01/264-ЕЗ), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 марта 2008 г. N 154н (по заключению Минюста России данный документ в государственной регистрации не нуждается. Письмо Минюста России от 15 апреля 2008 г. N 01/3709-АБ).

В субъектах Российской Федерации с низкой плотностью населения пострадавшие с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, с места происшествия доставляются в организации, оказывающие медицинскую помощь, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, при их удаленности:

до 150 километров с использованием автомобиля класса "В",

свыше 150 километров с использованием автомобиля класса "С".

5. В состав выездной бригады скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации входят врач анестезиолог-реаниматолог и 2 фельдшера (или 2 медицинских сестры-анестезиста).

6. Поводом к выезду бригады скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации (первичный вызов) являются:

дорожно-транспортные происшествия;

падения с высоты;

огнестрельная и взрывная травма;

тяжелая производственная травма;

ножевые ранения;

электротравма;

тяжелые термические поражения;

массовые несчастные случаи;

механическая асфиксия.

7. Оказание скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, при чрезвычайных ситуациях, одновременном поступлении нескольких вызовов, использовании бригады скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации для обслуживания другого вызова может осуществляться силами линейных бригад скорой медицинской помощи.

8. Оказание медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, на этапах оказания скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи.

9. Бригады скорой медицинской помощи доставляют пострадавших с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, в организации, оказывающие медицинскую помощь, в которых круглосуточно функционируют:

приемное отделение (отделение скорой медицинской помощи стационара);

операционное отделение для противошоковых мероприятий;

отделение реанимации и интенсивной терапии;

отделение лучевой диагностики, включающее ультразвуковую и рентгеновскую диагностику, в том числе компьютерную томографию;

отделение (кабинет) переливания крови;

клинико-диагностическая лаборатория;

хирургическое отделение;

травматологическое отделение.

10. При невозможности оказания эффективной медицинской помощи в организациях, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, а также при отсутствии медицинских противопоказаний для транспортировки, пострадавшие с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, переводятся в организации, оказывающие медицинскую помощь, в которых помимо подразделений, перечисленных в пункте 9 настоящего Порядка, круглосуточно функционируют:

отделение сочетанной травмы;

отделение (кабинет) эндоскопии;

отделение (койки) сосудистой хирургии;

нейрохирургическое отделение.

11. В случае, если организация, оказывающая медицинскую помощь, указанная в пункте 10 настоящего Порядка, расположена ближе к месту происшествия, чем организация, оказывающая медицинскую помощь, указанная в пункте 9 настоящего Порядка, бригады скорой медицинской помощи доставляют пострадавших с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, с учетом тяжести состояния, в организацию, оказывающую медицинскую помощь, указанную в пункте 10 настоящего Порядка.

12. Перевод в организации, оказывающие медицинскую помощь, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, пострадавших с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, осуществляется с использованием автомобиля скорой медицинской помощи класса С.

13. Если бригадой скорой медицинской помощи пострадавшие с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, доставлены в организации, оказывающие медицинскую помощь, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, то данные организации не могут отказать в приеме пострадавших.

14. Оснащение структурных подразделений организаций, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, осуществляется в зависимости от профиля отделений: лучевой диагностики, абдоминальной хирургии, торакальной хирургии, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии и других профильных хирургических отделений, а также в соответствии со стандартом дополнительного оснащения операционного отделения для противошоковых мероприятий (приложение N 1 к Порядку оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, утвержденному настоящим приказом).

15. Штатные нормативы операционного отделения для противошоковых мероприятий устанавливаются в зависимости от объемов проводимой лечебной работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 2 к Порядку оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, утвержденному настоящим приказом).

16. Руководство операционным отделением для противошоковых мероприятий осуществляет заведующий, который назначается на должность и освобождается от должности руководителем организации, в составе которой создано операционное отделение.

На должность заведующего операционным отделением для противошоковых мероприятий назначается врач-хирург, прошедший усовершенствование по вопросам оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными травмами.

17. Штатные нормативы отделения сочетанной травмы устанавливаются в зависимости от объемов проводимой лечебной работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 2 к Порядку оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, утвержденному настоящим приказом).

18. Руководство отделением сочетанной травмы осуществляет заведующий, который назначается на должность и освобождается от должности руководителем организации, оказывающей медицинскую помощь, в составе которой создано операционное отделение.

На должность заведующего отделением сочетанной травмы назначается врач-травматолог-ортопед, прошедший усовершенствование по вопросам оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными травмами.

19. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, может повлечь возникновение болевых ощущений у пациента, такие манипуляции должны проводиться с обезболиванием.

Приложение N 1

к Порядку оказания медицинской

помощи пострадавшим с

сочетанными, множественными и

изолированными травмами,

сопровождающимися шоком,

утв. приказом Министерства здравоохранения

и социального развития РФ

от 15 декабря 2009 г. N 991н

# Стандарт
дополнительного оснащения операционного отделения для противошоковых мероприятий

┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│             Наименование             │   Требуемое количество (шт.)   │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┬───────────────┤

│                                      │Для организаций,│      Для      │

│                                      │ указанных в п. │ организаций,  │

│                                      │   12 Порядка   │  указанных в  │

│                                      │    оказания    │ п. 9 Порядка  │

│                                      │  медицинской   │   оказания    │

│                                      │    помощи,     │  медицинской  │

│                                      │ пострадавшим с │    помощи,    │

│                                      │  сочетанными,  │пострадавшим с │

│                                      │множественными и│ сочетанными,  │

│                                      │ изолированными │множественными │

│                                      │   травмами,    │       и       │

│                                      │сопровождающими-│изолированными │

│                                      │   ся шоком,    │   травмами,   │

│                                      │ утвержденного  │сопровождающи- │

│                                      │   настоящим    │  мися шоком,  │

│                                      │    приказом    │ утвержденного │

│                                      │                │   настоящим   │

│                                      │                │   приказом    │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Стол операционный (хирургический)     │       1        │       -       │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Стол операционный (хирургический)     │       1        │       1       │

│рентгенопрозрачный                    │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Ортопедическая приставка к столу      │       1        │       1       │

│операционному (хирургическому)        │                │               │

│рентгенопрозрачному                   │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Аспиратор (отсасыватель) хирургический│       2        │       1       │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Осветитель налобный                   │       2        │       1       │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Набор инструментов для нейрохирургии  │       2        │       1       │

│большой                               │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Кусачки пистолетного типа различных   │       4        │       4       │

│модификаций:                          │                │               │

├──────────────────────────────────────┤                │               │

│- длиной 16 и 21 см                   │                │               │

├──────────────────────────────────────┤                │               │

│- с рабочей губкой 3 и 5 мм           │                │               │

├──────────────────────────────────────┤                │               │

│- прямой и изогнутый                  │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Аспиратор ультразвуковой              │       1        │       1       │

│нейрохирургический                    │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Пневмотрепан                          │       1        │       1       │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Лампа потолочная операционная         │       2        │       1       │

│бестеневая                            │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Электрохирургический блок с           │       1        │       -       │

│аргоноусиленной коагуляцией           │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Электрокоагулятор хирургический       │       1        │       1       │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Комплекс для эндоскопических          │       1        │       1       │

│малоинвазивных операций               │                │               │

│(эндовидеохирургическая стойка)       │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Стойка эндовидеохирургическая         │       1        │       -       │

│универсальная                         │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Набор инструментов для                │       3        │       2       │

│эндовидеохирургических операций       │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Набор силовых инструментов для        │       1        │       1       │

│операций (дрель, осцилляторная пила,  │                │               │

│трепан)                               │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Внешняя скоба для иммобилизации таза, │       1        │       1       │

│гемостаза и хирургической тампонады   │                │               │

│малого таза                           │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Набор инструментов хирургический      │       3        │       2       │

│большой                               │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Набор инструментов для                │       1        │       1       │

│черепно-лицевого, челюстно-лицевого   │                │               │

│остеосинтеза                          │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Набор травматологический для оказания │       2        │       2       │

│скорой помощи большой                 │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Ультразвуковая мойка                  │       1        │       1       │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Облучатель-рециркулятор воздуха       │  По одному на  │ По одному на  │

│ультрафиолетовый                      │каждое помещение│    каждое     │

│                                      │                │   помещение   │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Шкаф для инструментов                 │       2        │       2       │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Шкаф для медикаментов                 │       2        │       2       │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Монитор с функциями                   │       2        │       2       │

│электрокардиограммы, измерения        │                │               │

│артериального давления,               │                │               │

│пульсоксиметрии, капнографии, контроля│                │               │

│частоты дыхательных движений          │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Дефибриллятор-монитор со встроенным   │       3        │       2       │

│кардиостимулятором                    │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Насос шприцевой инфузионный (дозатор  │       3        │       2       │

│лекарственных средств)                │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Холодильник медицинский               │       1        │       1       │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Шкаф медицинский для расходного       │       2        │       2       │

│материала                             │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Столик инструментальный               │       3        │       2       │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Негатоскоп                            │       1        │       1       │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Раковина                              │       2        │       2       │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Контейнер (емкость) для               │       4        │       4       │

│предстерилизационной очистки,         │                │               │

│дезинфекции и стерилизации медицинских│                │               │

│изделий                               │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Анализатор кислотно-основного         │       1        │       1       │

│равновесия крови                      │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Аппарат дыхательный ручной            │       3        │       2       │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Аппарат дыхательный ручной с баллоном │       1        │       1       │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Аппарат наркозно-дыхательный          │       3        │       3       │

│(ингаляционного наркоза)              │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Аппарат рентгенотелевизионный         │       1        │       1       │

│передвижной хирургический с С-дугой   │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Набор для погружного                  │ По требованию  │ По требованию │

│металлоостеосинтеза                   │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Набор для внеочагового                │ По требованию  │ По требованию │

│металлоостеосинтеза                   │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Комплект согревающий хирургического и │       2        │       2       │

│реанимационного назначения            │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Столик анестезиолога                  │       2        │       2       │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Ларингоскоп светодиодный              │       3        │       3       │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Комплект для сбора и сортировки       │       2        │       2       │

│медицинских отходов                   │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Бронхофиброскоп (бронхоскоп гибкий) с │       1        │       1       │

│осветителем и отсасывателем           │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Аппарат для фильтрации реинфузируемой │       1        │       1       │

│крови                                 │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Комплект рентгензащиты (фартук,       │       6        │       6       │

│шапочка, очки, ширма большая)         │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Комплект изделий для скелетного       │       4        │       2       │

│вытяжения                             │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Шина ортопедическая Беллера           │       8        │       4       │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Набор грузов для скелетного вытяжения │     100 кг     │    100 кг     │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Устройство для разрезания гипсовых    │       1        │       1       │

│повязок (нож, ножницы)                │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Стойка (штатив) для инфузионных систем│       4        │       2       │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Набор инструментов для                │       2        │       1       │

│сердечно-сосудистой хирургии          │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Набор инструментов для                │       1        │       -       │

│офтальмологических операций           │                │               │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Сплит система кондиционирования       │       1        │       1       │

│воздуха (в каждой операционной) при   │                │               │

│отсутствии централизованной системы   │                │               │

│кондиционирования                     │                │               │

└──────────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┘

Приложение N 2

к Порядку оказания медицинской

помощи пострадавшим с

сочетанными, множественными и

изолированными травмами,

сопровождающимися шоком,

утв. приказом Министерства здравоохранения

и социального развития РФ

от 15 декабря 2009 г. N 991н

# Рекомендуемые штатные нормативы
медицинского персонала операционного отделения для противошоковых мероприятий и отделения сочетанной травмы

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                       │

│                         1. Врачебный персонал                         │

│                                                                       │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                      Отделение сочетанной травмы                      │

│                                                                       │

├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│Заведующий отделением сочетанной   │1 должность на отделение           │

│травмы                             │                                   │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Врач-хирург                        │1 должность на 15 коек             │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Врач-травматолог-ортопед           │1 должность на 15 коек             │

├───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤

│                                                                       │

│         Операционное отделение для противошоковых мероприятий         │

│                                                                       │

├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│Заведующий операционным отделением │1 должность на отделение           │

│для противошоковых мероприятий     │                                   │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Врач-хирург                        │1 круглосуточный пост для оказания │

│                                   │экстренной хирургической помощи    │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Врач-травматолог-ортопед           │1 круглосуточный пост для оказания │

│                                   │экстренной травматологической      │

│                                   │помощи                             │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Врач-нейрохирург                   │1 круглосуточный пост для оказания │

│                                   │экстренной нейрохирургической      │

│                                   │помощи*                            │

├───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤

│                                                                       │

│                    2. Средний медицинский персонал                    │

│                                                                       │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                      Отделение сочетанной травмы                      │

│                                                                       │

├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│Старшая медицинская сестра         │1 должность на отделение           │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Медицинская сестра перевязочной    │1 должность на перевязочную        │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Медицинская сестра процедурной     │1 должность на 30 коек             │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Медицинская сестра палатная        │1 круглосуточный пост на 20 коек   │

├───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤

│                                                                       │

│         Операционное отделение для противошоковых мероприятий         │

│                                                                       │

├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│Старшая операционная медицинская   │1 должность на отделение           │

│сестра                             │                                   │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Операционная медицинская сестра для│соответственно должностям врачей-  │

│оказания экстренной хирургической, │хирургов, врачей-травматологов-    │

│травматологической помощи          │ортопедов отделения                │

├───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤

│                                                                       │

│                    3. Младший медицинский персонал                    │

│                                                                       │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                      Отделение сочетанной травмы                      │

│                                                                       │

├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│Сестра-хозяйка                     │1 должность на отделение           │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Санитарка (палатная)               │1 круглосуточный пост на 20 коек   │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Санитарка-уборщица                 │1 круглосуточный пост на 25 коек   │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Санитарка перевязочной             │соответственно должностям          │

│                                   │медицинских сестер перевязочной    │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Санитарка процедурной              │соответственно должностям          │

│                                   │медицинских сестер процедурной     │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Санитарка-буфетчица                │1 должность на 15 коек             │

├───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤

│                                                                       │

│         Операционное отделение для противошоковых мероприятий         │

│                                                                       │

├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│Сестра-хозяйка                     │1 должность на отделение           │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Санитарка операционной             │соответственно должностям          │

│                                   │операционных медицинских сестер    │

└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

______________________________

* Для организаций, оказывающих медицинскую помощь, указанных в пункте 12 Порядка оказания медицинской помощи, пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, утвержденного настоящим приказом